和境心見社區 — 防災設備檢查表（草擬）

制定日期：2025.09.25

版本：v0.1（草擬）

配套文件：防災設備與流程管理辦法、SOP

═══════════════════════════════════════════════

使用說明

═══════════════════════════════════════════════

1. 檢查頻率：日檢 (D) / 週檢 (W) / 月檢 (M) / 半年檢 (H) / 年檢 (Y)。

2. 檢查結果：O = 正常；X = 異常；△ = 待維修；─ = 不適用。

3. 異常項目須於 24 小時內回報管理中心主管並啟動維修流程。

4. 本表填妥後交管理中心彙整存檔，保存 3 年備查。

═══════════════════════════════════════════════

基本資訊

══════════════════════════════════════════════

檢查日期：________________________

檢查時段：□ 日檢 □ 週檢 □ 月檢 □ 半年檢 □ 年檢

檢查人員：________________________

主管簽核：________________________

═══════════════════════════════════════════════

一、消防設備

═══════════════════════════════════════════════

【滅火器】

編號 | 位置             | 頻率 | 壓力表 | 保險銷 | 外觀 | 有效期限 | 結果

─────┼──────────────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼──────

A001 | B1 電梯前廳      |  M   |  □     |  □     |  □   |          |

A002 | 1F 大廳          |  M   |  □     |  □     |  □   |          |

A003 | 1F 管理中心      |  M   |  □     |  □     |  □   |          |

A004 | 逃生梯間（各樓層）|  M   |  □     |  □     |  □   |          |

（依實際配置填列）

【消防栓 / 撒水系統】

檢查項目                              | 頻率 | 結果 | 備註

──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────

消防栓箱外觀無損、可開啟               |  M   |      |

水帶、瞄子、開關齊全                   |  M   |      |

加壓送水馬達運轉正常                   |  M   |      |

撒水頭無阻塞、無油漆污染               |  H   |      |

送水管路壓力值（___ kg/cm²）          |  M   |      |

末端測試閥動作正常                     |  H   |      |

【火警偵測與警報】

檢查項目                              | 頻率 | 結果 | 備註

──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────

偵煙／定溫探測器外觀無塵              |  M   |      |

手動報警器按鈕可按下                  |  M   |      |

警報主機顯示正常無故障燈              |  D   |      |

警報鈴聲測試可聽聞                    |  M   |      |

蓄電池電壓正常                        |  M   |      |

【緊急照明與避難指標】

檢查項目                              | 頻率 | 結果 | 備註

──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────

緊急照明燈測試按鈕 30 秒點亮          |  M   |      |

避難方向指示燈閃亮正常                |  W   |      |

出口標示無遮蔽、字樣可見              |  W   |      |

═══════════════════════════════════════════════

二、逃生設備

═══════════════════════════════════════════════

檢查項目                              | 頻率 | 結果 | 備註

──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────

防火門可正常關閉、未以雜物擋住        |  D   |      |

逃生梯間淨空、無堆積物                |  D   |      |

梯間照明正常                          |  W   |      |

緩降機（如配置）外觀、有效期限        |  H   |      |

頂樓逃生門未上鎖或具備緊急開啟機制    |  W   |      |

═══════════════════════════════════════════════

三、安全與監控系統

═══════════════════════════════════════════════

檢查項目                              | 頻率 | 結果 | 備註

──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────

CCTV 影像清晰、無黑畫面               |  D   |      |

錄影主機運轉正常，保存天數 ≥ 30 天    |  W   |      |

門禁系統運作正常                      |  D   |      |

社區廣播可播音、無雜訊                |  W   |      |

管理中心對講機通話清晰                |  W   |      |

═══════════════════════════════════════════════

四、緊急備品

═══════════════════════════════════════════════

檢查項目                              | 頻率 | 結果 | 備註

──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────

AED 電極貼片有效期限                  |  M   |      |

AED 自檢指示燈正常                    |  W   |      |

急救箱內藥品、紗布、消毒水            |  M   |      |

手電筒電池電量                        |  M   |      |

緊急飲用水（保存期限）                |  M   |      |

地震避難包（哨子、保暖毯、口罩）      |  M   |      |

═══════════════════════════════════════════════

五、電力與機電

═══════════════════════════════════════════════

檢查項目                              | 頻率 | 結果 | 備註

──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────

發電機油量、冷卻水                    |  M   |      |

發電機定期啟動測試                    |  M   |      |

配電室環境無積水、無異味              |  D   |      |

蓄電池電壓與外觀                      |  M   |      |

電梯運轉正常、緊急對講通話正常        |  D   |      |

電梯緊急電池備援測試                  |  H   |      |

══════════════════════════════════════════════

六、排水與淹水防護

══════════════════════════════════════════════

檢查項目                              | 頻率 | 結果 | 備註

──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────

地下室排水溝、集水井無雜物            |  W   |      |

抽水馬達運轉測試                      |  M   |      |

擋水板／沙包數量齊全                  |  M   |      |

屋頂排水孔暢通                        |  H   |      |

══════════════════════════════════════════════

七、異常記錄

═══════════════════════════════════════════════

編號 | 異常項目 | 發現日期 | 通報對象 | 修繕廠商 | 完修日期 | 備註

─────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────

|          |          |          |          |          |

|          |          |          |          |          |

|          |          |          |          |          |

══════════════════════════════════════════════

八、簽章

═══════════════════════════════════════════════

檢查人員簽名：________________________   日期：____________

主管覆核簽名：________________________   日期：____________

管委會備查（年度彙整時）：________________________

（草案完 — 待管委會審議）